Nasmlouvání výkonů  01445,

podmínky platí  všechny uvedené  odbornosti.:

01445 – lze nasmlouvat k odbornosti - 001, 101, 103, 104

Výkon 01445 (stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci)

- pracoviště musí splňovat požadavky na věcné a technické vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a personální zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb;

- doloží účast na certifikovaném školení o této metodě: obsahuje část teoretickou + praktickou – bude uvedeno na certifikátu (může být i uvedeno např. pod termínem „strukturované školení“ apod.);

- pracoviště bude dodržovat podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění stanovené Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami;

- výkon nebude vykázán v případě současného odběru venózní krve na jiná laboratorní vyšetření;

- výkon nebude v jednom dni prováděn jako vyšetření v režimu POCT a zároveň jako vyšetření v laboratorním režimu;

- pracoviště projde úspěšně 1x ročně externím hodnocením kvality – EHK, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců;

- aktuální výsledky EHK bude pracoviště v kopii zasílat na příslušnou RP;

- výkon bude zařazen do vyžádané péče, která vstupuje do regulačních mechanismů.

Certifikační autority:  pro výkon

01445 – Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci)

- IPVZ Praha

- Ústav lékařské biochemie 1. LF UK a VFN Praha

Externí hodnocení kvality (EHK)

- EHK je součástí procesů zajištění kvality měření. Principem EHK je provádění mezilaboratorních porovnávání zkoušek. Vyhodnocení výsledků měření v rámci EHK umožní účastníkovi detekci případných neočekávaných zdrojů chyb nebo nejistot, usnadní odstranění analytických problémů, vede ke zlepšování kvality a v mnoha případech je účinným nástrojem verifikace a zajištění návaznosti výsledků měření.

- EHK je organizováno a vyhodnocováno organizátory EHK (EQA providers). Organizátor EHK rozešle (pro účastníky neznámé) kontrolní vzorky účastníkům. Ti provedou měření na svých pracovištích a vrátí výsledky měření organizátorovi. Organizátor EHK provede vyhodnocení výsledků včetně aplikace statistických postupů podle předem daných kritérií a rozešle vyhodnocení kontrolního cyklu jednotlivým účastníkům. Všichni účastníci obdrží informace o výsledcích a vyhodnocení.

- V systému EHK jsou pro vybrané analyty vydávány certifikáty úspěšnosti. Certifikát pro daný analyt (analyty) obdrží pracoviště, které se zúčastnilo příslušného kontrolního cyklu EHK a splnilo podmínky pro přidělení certifikátu. Certifikát má platnost jednoho roku. Nositelem jednoho certifikátu může být jenom jedno pracoviště nebo analytický systém. Účastníkům se doporučuje archivovat svá výsledková data včetně primárních výtisků, aby tato byla případně k dispozici při auditech, a pro možnost řešení případů neshod účastníka s organizátorem EHK. Účastníkům se doporučuje účast v každém pro ně relevantním typu kontrolního cyklu alespoň 2x ročně.

- Účast v EHK je jedním z povinných požadavků norem ISO 15189 a ISO 17025.

- VZP ČR akceptuje EHK od všech společností, které doloží svou akreditaci podle příslušné normy, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Poskytovatelé jsou povinni se prokázat certifikací od společnosti (v případě zahraničních institucí bude k dispozici český opis společnosti). Před doložením samotné certifikace lze akceptovat i potvrzení závazné objednávky od společnosti, kde však musí být uvedeno, že EHK bude provedeno u dané společnosti, následně je nutno doložit certifikát.

- Příslušné RP VZP ČR bude doklad o úspěšném absolvování EHK vyžadovat od pracoviště 1x ročně, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců.

------------------------------------------------------------------

za  správnost  						MUDr. Tomáš Merhaut